| от | 26.12.2013 | № | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Волынщино |  |  |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЫНЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕКОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении  схемы водоснабжения Волынщинского сельсовета Бековского района Пензенской области

# В соответствии Федеральным  законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении»,

Администрация Волынщинского сельсовета постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжения Волынщинского сельсовета Бековского района Пензенской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Волынщинского сельсовета»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации Волынщинского сельсовета  Н.В. Селиверстову.

И.о. главы администрации

Волынщинского сельсовета                                                      Н.В. Селиверстова

Приложение к

постановлению администрации

Волынщинского сельсовета

от 26.12.2013 № 120

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОЛЫНЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕКОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# Основанием для разработки схемы водоснабжения Волынщинского сельсовета Бековского района Пензенской области  является: Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении»

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

Волынщинский сельсовет Бековского района Пензенской области  расположен в юго-восточной части Бековского района Пензенской области. Территория сельсовета состоит из единого массива. Её протяженность с севера на юг 25,2 км. и  с запада на восток 12,5 км.

В геоморфологическом отношении территория  сельсовета расположена на южных склонах Приволжской возвышенности и носит черты типичного степного ландшафта, на водоразделе рек Хопер и Большой Чембар. Средняя и северная части  территории занимают водоразделы между р. Березовкой, р. Миткирей и р. Вязовкой.

Гидрографическая сеть сельсовета представлена водным объектом рекой Хопер, относящимся к бассейну р. Дон протяженностью 3,2 км, реками Березовка 6 км,  р. Миткирей 10,5 км, р. Суходол, ручей Вязовка, относящимися к бассейну реки Хопер и тремя прудами общей площадью зеркала 33 га.

Рельеф территории представляет собой волнистую равнину, изрезанную оврагами и балками. Овраги большей частью имеют задернованные откосы, но местами обнажены до материнской породы. Грунтовые воды на местности находятся на глубине от 5 до 20 метров.

Грунт зимой промерзает на глубину от 1 до 1,5 метров, а в отдельные годы до 2 метров. Снежный покров на открытых местах достигает до 50 см., на защищенных – более 100см.

Питание водных объектов сельсовета -  смешанное с преобладанием снегового.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются   колодцами, каптированными родниками.

Площадь поселения 19364 га, в состав сельского поселения входят населённые пункты - п. Плодосовхоз, п. Советский, с. Волынщино, с. Хованщино, д. Жуково. Численность населения   составляет 1516 человек на 01.01.2013 г.

Источниками централизованного водоснабжения с. Волынщино, п. Плодосовхоз, п. Советский являются ресурсы поверхностных и подземных вод.

Протяженность водопроводной сети:

в п. Плодосовхоз, п. Советский -  10288 м. Основные источники водоснабжения – это куст водонапорных башен,  водонапорная башня, скважина, каптаж.

В с. Волынщино - общая протяженность водопроводной сети – 3700 м. Основные источники водоснабжения – это  башня и скважина.

П. Плодосовхоз, п. Советский, с. Волынщино обеспечены централизованным водоснабжением на 100%.

Характеристика объектов водоснабжения:

с. Волынщино:

- водонапорная башня: высота 10,0 м, емкость бака 9,0 куб.м., год ввода в эксплуатацию 1984, процент износа 71%;

-арт. скважина, глубина скважины 120,0 м., год ввода в эксплуатацию 1971, процент износа 100 %;

- водопровод, протяженность 3700 м, ввода в эксплуатацию 1971 год, процент износа 100 %.

П. Плодосовхоз, п. Советский:

- водонапорная башня : высота 12 м/п, емкость бака 15 куб.м., год ввода в эксплуатацию 2006, процент износа  95 %;

Куст водонапорных башен: высота № 1- 25 м., № 2 -25 м. , № 3 – 25 м., емкость № 1- 56 куб.м., № 2 - 56 куб.м. , № 3 – 56 куб.м, год ввода в эксплуатацию 1984, процент износа 71,5 %;

Каптаж - 1- этажный, общая площадь 2,1 кв.м, лит Б, год ввода в эксплуатацию 1976, процент износа 71 %;

-арт. скважина, глубина скважины 120 м/п., год ввода в эксплуатацию 1971, процент износа 100 %;

2. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

| № | Сельское поселение | Численность населения на 01.01.2013, чел. | Нормативное водопотребление, м3/сут, на 01.01.2013 | Прогноз водопотребления, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1 | Волынщинский сельсовет | 1516 | 65,0 | 83,5 | 122,9 |

3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Для развития системы водоснабжения Волынщинского сельсовета      предусматриваются  следующие мероприятия:

-  ремонт водонапорных башен (с. Волынщино, ул. Шоссейная, 38)

-  частичная замена  водопроводных сетей из металлической  трубы стальная ф-108  (п. Плодосовхоз, ул. Почтовая, протяженность – 500 м., ул. Вишневая, протяженность - 500 м. )

-  установка новых и замена старых приборов учета водопотребления;

-  установка гидрантов на сети для пожаротушения (п. Плодосовхоз, ул. Молодежная)

-  улучшение качества   питьевой воды;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке.

4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается  путем  модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения,   с применением современных технологий и материалов.

Строительству новых водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. В проектно-сметной документации обязателен раздел по экологическому обоснованию с приложением экологической экспертизы. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды.

Схемой предполагается 100% обеспечение жителей населенных пунктов, имеющих централизованное водоснабжение,   чистой питьевой водой в расчетный срок.

5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

(оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам, указать место ремонта (улицу, населенный пункт))

6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

-  улучшение качества  питьевой воды;

-  повышение надежности и бесперебойности водоснабжения;

-  улучшение качества обслуживания абонентов;

-  повышение эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- разработка инвестиционных программ, соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

Схема водопроводных сетей п. Плодосовхоз и п. Советский